请 购 单

项目名称：万年县智慧城管(城市综合服务管理平台)建设项目

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播，监控系统管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | DS-2CD264LIAV3-LZS(2.7-8mm) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | DS-2CD264LIAV3-LZS(2.7-8mm) | 台 | 40 |  |  |
| 2 | 枪机电源 | DS-2FA1220-DL-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | DS-2FA1220-DL-H | 个 | 40 |  |  |
| 3 | 枪机支架 | DS-1292ZJ-K | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | DS-1292ZJ-K | 个 | 40 |  |  |
| 4 | 智能球型摄像机 | DS-2DE642QC-D(S6) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | DS-2DE642QC-D(S6) | 台 | 40 |  |  |
| 5 | 快球支架 | DS-1602ZJ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | DS-1602ZJ | 个 | 40 |  |  |
| 6 | 智能卡口 | iDS-TCM404-HE | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | iDS-TCM404-HE | 套 | 5 |  |  |
| 7 | LED频闪灯 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L1-N(暖) | 支 | 10 |  |  |
| 8 | 气体爆闪灯 | CXBG-2-MC-SL-1211-3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司/海康威视 | CXBG-2-MC-SL-1211-3 | 支 | 10 |  |  |
| 9 | 监控设备箱 | 定制 | 中国/中国 | 定制 | 个 | 85 |  |  |
| 10 | 220V电源防雷器 | LY-40K/C/2 | 深圳三仁智能科技有限公司/劳源 | LY-40K/C/2 | 台 | 85 |  |  |
| 11 | 二合一防雷器 | LY-WD2/1 | 深圳三仁智能科技有限公司/劳源 | LY-WD2/1 | 台 | 85 |  |  |
| 12 | 网络交换机 | 8口/100M | 国产 | 8口/100M | 台 | 85 |  |  |
| 所有设备需配检测报告一式三份（需要盖公章原件） |  |  |  |  |  |  |  |  |

收货地址：江西省上饶市万年县育才路智慧城管（华和悦府西侧）

收货人：左志华（18170895906）

请购时间：2023年8月25日

总经理：           采购：           实施部经理：              请购人：左志华