请 购 单

项目名称：万年县智慧城管(城市综合服务管理平台)建设项目

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 品牌 | 功能参数 | 单位 | 数量 | 到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源线，辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.5 | 国产 | RVV2*1.5 | 4000 | 米 |  |  |
| 2 | 扎带 | 长度30cm | 国产 | 长度30cm | 6 | 包 |  |  |
| 3 | 扎带 | 长度20cm | 国产 | 长度20cm | 6 | 包 |  |  |
| 4 | 不锈抱箍 | 30杆径（带背架） |  | 用于固定立杆横臂，用于固定立杆防水箱 | 85 | 套 |  |  |
| 5 | 燕尾螺丝 | 1.5cm | 国产 | 1.5cm | 4 | 盒 |  |  |
| 6 | 六角自攻螺丝 | 5cmm | 国产 | 5cmm | 5 | 盒 |  |  |
| 7 | 空开卡座 | 1米每根 | 国产 | 1米每根 | 16 | 根 |  |  |
| 8 | 电工胶布 | 电工胶布 | 九头鸟 | 电工胶布 | 80 | 卷 |  |  |
| 所有材料附检测报告一式三份 |  |  |  |  |  |  |  |  |

收货地址：江西省上饶市万年县育才路智慧城管（华和悦府西侧）

收货人：左志华（18170895906）

请购时间：2023年9月20日

总经理：           采购：           实施部经理：              请购人：左志华